## Gelatina
Gelatina convencional
Sensor: C35/2° Ti
| Varrimento de Temperatura (Rampa de Aquecimento) |  |  |  | Varrimento de tensões |  | Varrimento de Frequências
|  | 5-40ºC (taxa aq. 2ºC/min) |  |  |  |  | Condições do ensaio:
|  |  |  | Condições dos ensaios: |  |  |  | 1) 0.000 Pa; t 5.00 min; T 5 °C ;
| T (°C) | G' (Pa) | G" (Pa) | 1) 0.000 Pa; t 5.00 min; T 5°C ; |  |  |  | 2) 0.01000 Hz - 100.0 Hz; T 5ºC; tensão?
| 4.857 | 366.5 | 6.403 | 2) 0.0010 Pa - 1.000E+03 Pa; f 1.000 Hz; T 5°C
| 5.608 | 370.4 | 6.858 |  |  |  | f (Hz) | G' (Pa) | G'' (Pa) | tan delta | f (Hz) | G' (Pa) | G'' (Pa) | tan delta | f (Hz) | G' (Pa) | G'' (Pa) | tan delta
| 6.655 | 374.5 | 7.171 | t (Pa) | G' (Pa) | G" (Pa) | 0.01 | 214.7 | 9.822 | 0.045748 | 0.01 | 285.8 | 10.94 | 0.038279 | 0.01 | 225.3 | 10.35 | 0.045939
| 7.322 | 376.7 | 6.141 | 0.001 | 2866 | 2016 | 0.01468 | 231.2 | 8.33 | 0.036029 | 0.01468 | 306.7 | 7.58 | 0.024715 | 0.01468 | 256.6 | 7.556 | 0.029447
| 8.03 | 377.3 | 6.785 | 0.001745 | 408.1 | 611.4 | 0.02154 | 241.4 | 6.35 | 0.026305 | 0.02154 | 319.8 | 6.772 | 0.021176 | 0.02154 | 273.3 | 6.26 | 0.022905
| 8.745 | 378.4 | 6.432 | 0.003042 | 1040 | 769 | 0.03162 | 249.3 | 5.701 | 0.022868 | 0.03162 | 328.5 | 6.317 | 0.01923 | 0.03162 | 284 | 5.555 | 0.01956
| 9.376 | 378.8 | 6.744 | 0.005303 | 1420 | 420.1 | 0.04642 | 253.6 | 5.202 | 0.020513 | 0.04642 | 334.9 | 4.949 | 0.014778 | 0.04642 | 290.9 | 4.807 | 0.016525
| 10.03 | 378 | 6.547 | 0.009246 | 1128 | 604.7 | 0.06813 | 256.5 | 4.874 | 0.019002 | 0.06813 | 340.1 | 4.709 | 0.013846 | 0.06813 | 296.2 | 4.809 | 0.016236
| 10.8 | 377.9 | 5.966 | 0.01612 | 1312 | 234.1 | 0.1 | 258.5 | 4.652 | 0.017996 | 0.1 | 344.8 | 5.238 | 0.015191 | 0.1 | 300.2 | 4.535 | 0.015107
| 11.39 | 376.5 | 6.473 | 0.0281 | 1305 | 159.8 | 0.147 | 260 | 4.525 | 0.017404 | 0.147 | 347.7 | 4.952 | 0.014242 | 0.147 | 303.5 | 4.358 | 0.014359
| 12.45 | 375 | 5.966 | 0.04899 | 1371 | 151.2 | 0.215 | 261 | 4.284 | 0.016414 | 0.215 | 350.9 | 4.828 | 0.013759 | 0.215 | 306.7 | 4.534 | 0.014783
| 13.07 | 372 | 6.076 | 0.08541 | 1365 | 172.6 | 0.316 | 261.8 | 4.525 | 0.017284 | 0.316 | 353 | 4.981 | 0.01411 | 0.316 | 308.8 | 4.986 | 0.016146
| 13.75 | 370.6 | 5.954 | 0.149 | 1376 | 132.8 | 0.464 | 262.3 | 4.695 | 0.017899 | 0.464 | 355.5 | 5.631 | 0.01584 | 0.464 | 310.2 | 5.538 | 0.017853
| 14.38 | 368.3 | 5.652 | 0.26 | 1379 | 149.6 | 0.681 | 263.9 | 4.793 | 0.018162 | 0.681 | 357.4 | 6.38 | 0.017851 | 0.681 | 312.1 | 6.178 | 0.019795
| 15.1 | 366.8 | 5.934 | 0.452 | 1397 | 138.3 | 1 | 263 | 5.287 | 0.020103 | 1 | 358.5 | 7.252 | 0.020229 | 1 | 312.8 | 7.318 | 0.023395
| 15.74 | 363.8 | 5.578 | 0.789 | 1419 | 140.6 | 1.468 | 264.9 | 5.125 | 0.019347 | 1.468 | 361.8 | 8.601 | 0.023773 | 1.468 | 314.2 | 8.692 | 0.027664
| 16.41 | 361.9 | 5.606 | 1.375 | 1425 | 141.7 | 2.154 | 247.3 | 5.928 | 0.023971 | 2.154 | 358.2 | 10.03 | 0.028001 | 2.154 | 317.3 | 10.37 | 0.032682
| 17.07 | 359.1 | 5.529 | 2.397 | 1424 | 147.5 | 3.162 | 255.1 | 8.476 | 0.033226 | 3.162 | 364 | 13.79 | 0.037885 | 3.162 | 324.3 | 13.97 | 0.043077
| 18.07 | 355.9 | 5.642 | 4.18 | 1398 | 147.1 | 4.642 | 240 | 9.964 | 0.041517 | 4.642 | 377.5 | 15.77 | 0.041775 | 4.642 | 310.2 | 18.22 | 0.058736
| 18.77 | 353.2 | 5.317 | 7.286 | 1394 | 142.5 | 6.813 | 262 | 25.36 | 0.096794 | 6.813 | 361.9 | 7.04 | 0.019453 | 6.813 | 314.4 | 11.57 | 0.0368
| 19.45 | 351 | 5.628 | 12.7 | 1372 | 138.2 | 10 | 329.3 | 43.08 | 0.13082 | 10 | 310.1 | 30.07 | 0.096969 | 10 | 331.5 | 8.416 | 0.025388
| 20.08 | 347.5 | 5.639 | 22.15 | 1336 | 135.2 | 14.68 | 574.5 | 81.43 | 0.14174 | 14.68 | 339.7 | 29.71 | 0.08746 | 14.68 | 326.3 | 35.27 | 0.10809
| 20.74 | 343.7 | 5.782 | 38.61 | 1291 | 143.5 | 21.54 | 617.8 | 508.8 | 0.82357 | 21.54 | 534.4 | 296.3 | 0.55445 | 21.54 | 488 | 27.388 | 0.056123
| 21.4 | 340.4 | 5.736 | 67.31 | 1200 | 198.1 | 31.62 | 331.1 | 719.8 | 2.174 | 31.62 | 390 | 187 | 0.47949 | 31.62 | 593.7 | 156.9 | 0.26427
| 22.1 | 336.6 | 5.467 | 117.4 | 810.5 | 436.7 | 46.42 | 766 | 1157 | 1.5104 | 46.42 | 34.61 | 431.4 | 12.4646 | 46.42 | 250.7 | 1589 | 6.3383
| 22.77 | 332.6 | 5.755 | 204.7 | 253.2 | 357.7 | 68.13 | 3750 | 2319 | 0.6184 | 68.13 | 891.6 | 1027 | 1.1519 | 68.13 | 265.7 | 457.9 | 1.7234
| 23.8 | 319 | 5.826 | 356.8 | 6.16 | 71.33 | 100 | 11380 | 2648 | 0.23269 | 100 | 1811 | 2371 | 1.3092 | 100 | 8454 | 1105 | 0.13071
| 24.47 | 305.7 | 6.188 | 614.3 | 0.845 | 14.33
| 25.18 | 287.7 | 5.689
| 25.85 | 264.7 | 5.615
| 26.44 | 237.5 | 4.898
| 27.14 | 207.2 | 4.34
| 27.81 | 174.8 | 3.508
| 28.47 | 141.3 | 2.791
| 29.46 | 87.27 | 8.846
| 30.14 | 53.81 | 9.328
| 30.81 | 34.19 | 3.858
| 31.45 | 17.31 | 1.506
| 32.17 | 6.256 | 0.763
| 32.82 | 1.231 | 0.329
| 33.49 | 0.03942 | 0.08119
| 34.47 | 0.001233 | 0.01206
| 35.17 | 0.0005334 | 0.008738
| 35.83 | 0.0002887 | 0.007258
| 36.49 | 0.000158 | 0.006448
| 37.19 | 6.454e-05 | 0.00594
| 37.86 | 7.395e-05 | 0.005608
| 38.51 | 6.485e-05 | 0.005396
| 39.18 | 7.072e-05 | 0.005215

## Relatório
Tratamento de resultados:
1. Gráfico com varrimento de temperatura, indicando a temperatura de fusão
2. Gráfico com varrimento de tensões
3. Varrimento de frequências (todas as réplicas), indicando módulo plateau
4. Comentem os resultados obtidos com base na literatura
5. Comentem os resultados dos espetros das maioneses e gelatina